## Respuestas
Consolidado observaciones Nuevos Servicios Centro de Datos/Nube Privada 5
Proceso de Contratación LP-AMP-014-2014
Nombre del Producto | Servicios complementarios. Monitoreo_detallado_comunicaciones
Código Matriz | 3
Generalidades | [descripción perfil al que va dirigido] |  |  |  |  | Configuración
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Marca | NA | Ofertado por el proponente
| Modelo | NA | Ofertado por el proponente
| Descripción | NA | Monitorea de dispositivos de red, mediante la integración de gestores vía protocolo SNMP. Aspectos a ser monitoreados en los elementos de comunicaciones: . Disponibilidad de las comunicaciones críticas para el negocio en tiempo real . Detección de forma automática de las relaciones de topología. . Supervisión de forma activa el estado del dispositivo . Medición del flujo de tráfico
| Compatiblidad SNMP | NA | Permitir la lectura de comunidades SNMP V2 o V3 en los dispositivos de red del proveedor, para realizar el monitoreo desde las Herramientas con las que cuenta la entidad
| Acceso para monitoreo | NA | Se debe debe tener habilitado el agente SNMP v2 ó v3 Asegurar la apertura bidireccional para los puertos necesarios entre los dispositivos a monitorear y los servidores de monitoreo
| Métricas personalizadas | NA | Supervisión de métricas definidas conjuntamente con la Entidad
| Alarmas | NA | Establecer alarmas en cualquiera de las métricas para recibir notificaciones o realizar otras acciones automatizadas cuando la métrica cruce el umbral especificado.
| Gráficos y estadísticas | NA | Ver gráficos y estadísticas de cualquiera de las métricas
Nombre del Producto | Servicios complementarios. Monitoreo_detallado_infraestructura
Código Matriz | 6
Generalidades | [descripción perfil al que va dirigido] |  |  |  |  | Configuración
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Marca | NA | Ofertado por el proponente
| Modelo | NA | Ofertado por el proponente
| Descripción | NA | Monitoreo sin agentes, para asegurar disponibilidad y desempeño de infraestructuras de TI como servidores y sistemas operativos
| Compatiblidad SNMP | NA | Permitir la lectura de comunidades SNMP V2 o V3 en los dispositivos de red del proveedor, para realizar el monitoreo desde las Herramientas con las que cuenta la entidad
| Usuario de monitoreo | NA | Debido a que se solicita monitoreo sin agentes se necesita acceder a los sistemas remotos para obtener la información a monitorear a través de la red, por tanto es necesario habilitar cuentas de usuario en cada servidor que se vaya a monitorear, con los privilegios necesarios para tales fines. Se debe asegurar la custodia y seguridad de las cuentas de usuario habilitadas para monitoreo
| Acceso para monitoreo | NA | Si existen firewalls entre el servidor de monitoreo y los servidores a ser monitoreados, es necesario configurar los firewall para que permitan la comunicación entre los dos puntos por los puertos requeridos(ej: (Puerto netbios, WMI, 445). Así mismo se deberá asegurar que estén iniciados los servicios que se requieran de acuerdo al sistema operativo que se vaya a monitorear
| Métricas personalizadas | NA | Supervisión de métricas definidas conjuntamente con la Entidad
| Alarmas | NA | Establecer alarmas en cualquiera de las métricas para recibir notificaciones o realizar otras acciones automatizadas cuando la métrica cruce el umbral especificado.
| Gráficos y estadísticas | NA | Ver gráficos y estadísticas de cualquiera de las métricas
Nombre del Producto | Servicios complementarios. Monitoreo_detallado_aplicaciones
Código Matriz | 6
Generalidades | [descripción perfil al que va dirigido] |  |  |  |  | Configuración
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Marca | NA | Ofertado por el proponente
| Modelo | NA | Ofertado por el proponente
| Descripción | NA | Aspectos a ser monitoreados en las aplicaciones: . Rendimiento de las aplicaciones . Disponibilidad para los usuarios en cualquier ubicación . Estado de la sesión . Estado de las transacciones de aplicaciones en entornos tradicionales, virtualizados y de nube . Simulación de transacciones para predicción de mediciones (emula la experiencia del usuario final para evaluar el rendimiento de las aplicaciones desde diferentes perspectivas de clientes)
| Acceso para monitoreo |  | Si existen firewalls entre el servidor de monitoreo y los servidores de aplicación a ser monitoreados, es necesario configurar los firewall para que permitan la comunicación entre los dos puntos por los puertos requeridos para cada tipo de monitor. Es responsabilidad de la Etnidad cliente suministrar la información de la aplicación que se requiere monitorear relacionada con: • La ip por la cual se accede a la aplicación. • La LAN en la que se encuentra la aplicación. • El volumen de tráfico que maneja la aplicación.
| Compatiblidad SNMP | NA | Permitir la lectura de comunidades SNMP V2 o V3 en los dispositivos de red del proveedor, para realizar el monitoreo desde las Herramientas con las que cuenta la entidad
| Métricas personalizadas | NA | Supervisión de métricas definidas conjuntamente con la Entidad
| Alarmas | NA | Establecer alarmas en cualquiera de las métricas para recibir notificaciones o realizar otras acciones automatizadas cuando la métrica cruce el umbral especificado.
| Gráficos y estadísticas | NA | Ver gráficos y estadísticas de cualquiera de las métricas
Nombre del Producto | Servicios complementarios. Descubrimiento_elementos_UCMDB
Código Matriz | 6
Generalidades | [descripción perfil al que va dirigido] |  |  |  |  | Configuración
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Marca | NA | Ofertado por el proponente
| Modelo | NA | Ofertado por el proponente
| Descripción | NA | Servicio que almacena, controla y gestiona los componentes de software e infraestructura con relaciones y dependencias asociadas
| Tipo de elementos a descubrir | NA | Servidores Windows Servidores Unix Bases de datos (Oracle, SQL) Dispositivos de red Dispositivos en general que soporte protocolo SNMP
| Protocolos a habilitar para descubrimiento | NA | WMI DCOM SSH SNMP NETBIOS
| Usuario de descubrimiento | NA | Se debe crear un usuario de descubrimiento en cada uno de los servidores y bases de datos y que tenga permisos para realizar consultas sobre el sistema de los servidores y tablas de sistema de las bases de datos
| Gráficos y estadísticas | NA | Visualización gráfica de los mapas de servicio con diferentes niveles de profundidad
Nombre del Producto | Servicios complementarios. Tareas de Backup - en cinta
Código Matriz | 3
Generalidades | [descripción perfil al que va dirigido] |  |  |  |  | Configuración
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Marca | NA | Ofertado por el proponente
| Modelo | NA | Ofertado por el proponente
| Descripción | NA | Ejecución de tareas de Backup, que incluye la lectura y escritura correspondiente. Se calcula la cantidad de tareas mensuales según las políticas de backup que se definan. Unidad GB.
| Tecnología de almacenamiento | NA | Almacenamiento a cinta. La información se alojará en cinta en el formato indicado por la Entidad Estatal.
| Suministro de medios | NA | El proveedor debe suministrar las cintas para el almacenamiento de la información respaldada.
| Formato de medios | NA | Mínimo debe poder soportar cintas DAT, DLT, LTO2, LTO4 LTO5 y LTO6. Otro tipo de cintas se deben acordar previamente desde la solicitud de contizacion y la cotización correspondiente. El tipo de medio es solicitado por la Entidad Estatal en el momento de la cotización.
| Desempeño | NA | Debe permitir realizar el backup de forma que se pueda respaldar toda la información según las políticas definidas.
| Politicas de Backup | NA | Definidas por la Entidad Estatal.
| Backup en caliente | NA | Para el sistema de archivos y bd.
| Otras características | NA | Deduplicación de datos. Facilidades de programación automática de backup. Opcional acceso On-line a la información respaldada.
Nombre del Producto | Servicios complementarios. Almacenamiento y custodia de medios magnéticos
Código Matriz | 6
Generalidades | Protegen la transferencia de datos confidenciales de las páginas Web, intranets y extranets |  |  |  |  | Configuración
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Condiciones ambientales para almacenamiento | NA | Control de roedores Control de temperatura y Control de humedad, según los estándares de los fabricantes de medios ó lo establecido en el acuerdo 049 de 2000 del Archivo General de la Nación correspondiente a: Temperatura entre 15/25°C impermeabilizada, filtrada y controlada para mantener la humedad relativa entre 40% y 60%
| Condiciones de seguridad para custodia | NA | Sistema de seguridad para acceso Sistema de detección de intrusos Sistema de detección y extinción de incendios Sistema de seguridad contra inundación
| Acceso a la información | NA | Conservación de los medios a través del tiempo Etiquetado, clasificación y organización de los medios 24 horas los 365 días del año
| Responsabilidad | NA | Aviso sobre extravío, hurto ó deterioro de los medios dentro de las 24 horas de ocurrido el suceso Reconocimiento de costos de reposición
Nombre del Producto | Proxy y filtrado de contenido web alta capacidad
Código Matriz | 4
Generalidades | [descripción perfil al que va dirigido] |  |  |  |  | Configuración
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Marca | NA | Ofertado por el proponente
| Modelo | NA | Ofertado por el proponente
| Funcionalidades | NA | Supervisión de tráfico para filtrado de contenido web
Reverse Proxy and Transparent Proxy
Definición de Políticas de depuración de caché y control del ancho de banda del tráfico Web. Soporte a diferentes métodos de filtrado como son: Filtrado de URL y nombres de dominio Filtrado de frases en el contenido de una página Filtrado por tipos de archivos y filtros por POST Políticas granulares Categorización en tiempo real
Soporte HTTP/HTTPS Inspección SSL Integración LDAP Caché de contenido (incluyendo video y streaming) Control de aplicaciones Antivirus para navegación
| Tipo de dedicación | NA | Completamente Dedicado a la Entidad Estatal
| Desempeño | Gbps | Throughput | 3 | 25
| Web caché | GB |  | 5
| Concurrencia | Usuarios | Número de usuarios concurrentes | 1500
| Otras características | NA | Alerta y gestión de eventos Generación de reportes Interfaz para administración
Nombre del Producto | Balanceador Dedicado Muy Alta Capacidad
Código Matriz | 4
Generalidades | [descripción perfil al que va dirigido] |  |  |  |  | Configuración
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Marca | NA | Ofertado por el proponente
| Modelo | NA | Ofertado por el proponente
| Balanceador de cargas | NA | Lleva a cabo la función de balanceo de carga utilizando diferentes técnicas según se defina. Debe permitir técnicas de red; Soporte mínimo a 3 de las siguientes: Round robin Sticky sessions Weighted round robin Least connections Least response time
| Nivel de capa | NA | Balanceo capa 4 y capa 7.
| Caché de contenido | NA | El balanceador debe permitir caché de contenidos estáticos de forma que se mejore el desempeño de las solicitudes recibidas.
| Tipo de dedicación | NA | Completamente Dedicado a la Entidad Cliente
| Desempeño | Gbps | Throughput capa 4 | 160
|  | Gbps | Throughput capa 7 | 80
| Requerimientos por segundo capa 7 | Millones | 5
| Requerimientos por segundo capa 4 | Millones | 2.8
| Requerimientos por segundo capa 4 HTTP | Millones | 28
| Interfases soportadas | Gbps | 10 Gbps 40 Gbps
| Otras características |  | Full proxy Soporte dual stack (debe soportar IPV4 e IPV6) Consulta de datos de monitoreo a través de SNMP V3
Nombre del Producto | Servicios complementarios. Certificado Digital Sitio seguro con validación extendida
Código Matriz | 6
Generalidades | Protegen la transferencia de datos confidenciales de las páginas Web, intranets y extranets |  |  |  |  | Configuración
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Entidad certificadora | NA | Oferente
| Descripción | NA | Certificado SSL para protección de SSL para un número ilimitado de subdominios de primer nivel.
| Validación extendida | NA | Activación de barra de direcciones verde (Extended Validation) que permite desplegar el nombre del titular del certificado SSL en cualquier navegador; con su respectiva actualización EV Upgrader.
| Compatibilidad con Administración MPKI | NA | Servicio MPKI (Managed Public Key Infrastructure) para la emisión y administración de Certificados de Seguridad
| Autenticación completa de la organización | NA | Permitir a las Organizaciones demostrar a sus usuarios o clientes que se están tomando las medidas necesarias para proteger su información privada. Construcción de confianza.
| Nivel de cifrado | bits | Cantidad de bits utilizada para cifrado de llaves: 256 bits completos nivel alto |  | 256
| Compatibilidad universal con navegadores | NA | Compatibilidad con cualquier navegador: Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Chrome, etc.
| Compatibilidad con sistemas operativos | NA | Posibilidad de instalar en ambientes Windows, Linux.
| Compatibilidad con estándares de seguridad | NA | Compatibilidad con X.509v3 PKCS (Public Key Cryptography Standards ) 7, 10, y 12 y LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
| Licencia para varios servidores | NA | Posibilidad de instalar el certificado en tantos servidores como sea necesario para un mismo dominio
| Escaneo automático y sellos de seguridad | NA | Escaneo automático diario de malware para detectar códigos maliciosos en el código fuente del sitio asegurado con el certificado SSL. Sello de seguridad dinámico que permita visualizar que el sitio está libre de malware, que se analiza periódicamente en búsqueda de vulnerabilidades, que el flujo de información entre navegador y servidor es 100% confidencial y que la identidad propietario del sitio ha sido verificada por un tercero de confianza. Sello en motores de búsqueda que permite en los motores de búsqueda de los navegadores web mostrar el portal web asegurado con el certificado SSL.
| Revocaciones gratuitas | NA | Revocación del certificado sin costo, proporcional entre el número de revocaciones y la vigencia del certificado.
| Tiempo de aprovisionamiento | Días | Oro ó platino: menos de 10 días Plata ó bronce: menos de 30 días
| Validez | Años | Vigencia del certificado desde el momento de su instalación. 1 y 2 años | 1 | 2
| Soporte gratuito | Años | Asistencia para la instalación, configuración y atención de incidentes referentes al certificado adquirido, según vigencia. | 1 | 2
Para estos nuevos servicios aplican los ANS y descuentos por incumplimiento del APM de Centro de Datos /Nube Privada Proceso LP-AMP-014-2014
NOTA: Los servicios a ser monitoreados, corresponden a los que sean contratados a través del AMP, el monitoreo detallado puede ser efectuado por la Entidad Compradora o un tercero designado por ésta. El proveedor del AMP debe estar en capacidad de realizar el monitoreo detallado con soluciones propias para tal fin. En todo caso el proveedor del AMP debe garantizar el acceso para el monitoreo detallado.