## Bienes Video-vigilancia
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS - SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA CIUDADANA
1 | CÁMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR
1.1 | Rango de operación | Día color y en la Noche blanco y negro. El cambio día noche debe ser automático
1.2 | Formato de la Imagen | 1 / 2.8 a 1/3 " CMOS progresivo o mejor
1.3 | Compresión de video | IP directamente desde la cámara en H264 o H265
1.4 | Resolución de salida | Full HD 1920 x 1080p
1.5 | Funcionamiento | Outdoor. PTZ
1.6 | Aspecto de Visualización | 16:9
1.7 | Tipo de escaneo | Progresivo
1.8 | Iluminación mínima | Día: 0.5 Lux o mejor Noche B/W: 0.05 Lux o mejor
1.9 | Posiciones predefinidas (Presets) | Mínimo 250
1.10 | Velocidad de presets | Mínimo 120 grados/seg.
1.11 | Movimiento horizontal | 360 grados
1.12 | Movimiento vertical | 90 grados y giro automático en el centro evitando que se visualicen las imágenes invertidas (180)
1.13 | Relación señal a ruido | 50 dB o mejor
1.14 | Zonas de privacidad | Mínimo 20
1.15 | Velocidad paneo | Mínimo 240 grados /seg.
1.16 | Velocidad Tilt | Mínimo 40 grados /seg.
1.17 | Función de auto giro del lente | Si
1.18 | Control de iris | Automático
1.19 | Control de ganancia | Automático
1.20 | Balance de blancos | Automático
1.21 | Streaming de video | Topología de la red Configurable Unicast y Multicast
1.22 | Frames por segundo | Minimo 30 FPS
1.23 | Número de Streaming de video / Bit Rate | Mínimo dos (2) configurables para visualización y para almacenamiento. La cámara debe tener la capacidad de configurarse en CBR y VBR y MBR o su análogo que permita configurar el maximum bitrate (advanceVBR, best effort, etc), para adaptar el tráfico al ancho de banda disponible. Se corroborará por parte de la interventoría que el consumo de ancho de banda sea acorde a los canales de comunicación provistos por la SDSCJ.
1.24 | Rango dinámico | 75 dB o mejor
1.25 | Zoom compuesto | Mínimo 30 X óptico y Mínimo 12X digital
1.26 | Foco | Automático
1.27 | Montaje outdoor | Sistema anti-condensación (calentador y ventilador controlados por termostato) antivandálico
1.28 | Transmisión de alarmas. | Mínimo dos (2) entradas digitales, acoples ópticos, sensores, transductores o accesorios necesarios para señalización de falla en el suministro de energía comercial y apertura de gabinete de equipos
1.29 | Carcaza (housing) | Anti vandálico.
1.30 | Obturador electrónico (Electronic shutter) | Automático o manual
1.31 | Certificación y homologación | Conformidad del fabricante del dispositivo ofrecido en ONVIF Profile S y Profile G. La misma debe estar publicada en www.onvif.org antes del plazo máximo de presentación de las Ofertas establecido en el cronograma del Proceso de Contratación.
1.32 | Nivel de protección | IP 66 o mejor e IK10
1.33 | Audio | Transmisión bidireccional (full dúplex) mínimo una entrada y una salida. (Opcional)
1.34 | Compresión de audio | G.711 y SIP ó AAC
1.35 | Protocolo IP | IP V4 y IP V6
1.36 | Normatividad | CE o FCC o UL
1.37 | Estabilización de imagen | Si
1.38 | Alimentación | 24VAC o VDC o PoE
1.39 | Interfaces de red | Minimo: TCP, UDP, RTSP, NTP, RTP, ONVIF Perfil S, DHCP, SNMP, QoS (opcional), HTTP y HTTPS
1.40 | Actualizaciones de software | Debe permitir actualización de la plataforma a través de conexión de red IP
1.41 | Almacenamiento SD | Estar equipada con Slot para memoria con capacidad mínima de 128GB - SDXC para grabación local por mínimo tres (3) días a 1080p@30fps
1.42 | Año Fabricación | 2017
1.43 | Soporte local del fabricante | El fabricante de la cámara debe contar con un centro de servicio local en Bogotá que garantice el soporte técnico y remplazo de las cámaras.
2 | CÁMARA FIJA
2.1 | Resolución | Mínimo 12MP
2.2 | Sensor | Tipo CMOS
2.3 | Rango | Mínimo 60dB Dinámico
2.4 | Compresión | MJPEG ó H.264 ó H.265 (para su máxima resolución)
2.5 | Opción lentes dependiendo de la escena | Montura EF o EF-S o CS. Tipo Varifocal. Cualquier distancia focal que se encuentre entre 4mm y 25mm. Entre f1.5 y f/3.5.
2.6 | Streams de video | Mínimo dos (2) configurables para visualización y para almacenamiento. La cámara debe tener la capacidad de configurarse en CBR y VBR y MBR o su análogo que permita configurar el maximum bitrate (advanceVBR, best effort, etc), para adaptar el tráfico al ancho de banda disponible. Se corroborará por parte de la interventoría que el consumo de ancho de banda sea acorde a los canales de comunicación provistos por la SDSCJ.
2.7 | Nivel de Protección | IP66 o mejor
2.8 | Temperatura de operación | -10ºC hasta 50ºC
2.9 | Protocolo IP | IP V4 y IP V6
2.10 | Normatividad | CE o FCC o UL
2.11 | Soportes | En fachada (debe incluir housing)
2.12 | Año Fabricación | 2017
2.13 | Soporte local del fabricante | El fabricante de la cámara debe contar con un centro de servicio local en Bogotá que garantice el soporte técnico y remplazo de las cámaras.
3 | UPS
3.1 | Capacidad | Mínima 750VA
3.2 | Tipo | Línea interactiva o doble conversión
3.3 | Factor de potencia | 0,85 o mejor
3.4 | Voltaje de entrada | Entre 88 y 152 VAC +/- entre 5% y 10 % a 60 HZ
3.5 | Voltaje de salida | 120 VAC, mínimo cuatro (4) salidas Nema 5-15R (opcional salida dual 24 VAC)
3.6 | % THD en tensión | <3%
3.7 | Gestión | Sistema de diagnóstico, administración remota y monitoreo SNMP. Debe incluir la tarjeta o puerto SNMP
3.8 | Baterías | Si tiene incluido baterías externas, el banco de baterías debe incluirse a 24 VDC o 48 VDC selladas libres de mantenimiento. Puede ser tipo AGM o tipo GEL.
3.9 | Soporte por baterías | Mínimo de 90 minutos (con la carga equivalente a los equipos, elementos y accesorios en un punto de cámara).
3.10 | Normativa | UL ó IEC 62040 ó NTC 3383 y homologado RETIE
3.11 | Temperatura de operación | entre -35°C hasta +60°C.
3.12 | Voltaje hacia baterías | 48 VDC o 24 VDC (aplica para numeral 3.11)
3.13 | Compensación de temperatura | La UPS debe tener compensación por temperatura para proteger la recarga de baterías con las variaciones de temperatura y debe entregarse con la termoacupla.
3.14 | Pantalla de visualización | Control local de la UPS (Opcional Pantalla LCD para monitoreo)
3.15 | Puerto de comunicación | Puerto RJ45 (opcional puerto USB)
4 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
4.1 | Formatos | MJPEG, MPEG4, H.264
4.2 | Resoluciones de Grabación | SIF, 2CIF, 4CIF, 720p (1MP), 1080p (2MP), 3MP, 5MP, hasta 20MP o resoluciones superiores. se debe permitir una rata de captura de 7,5, 15 o 30 FPS simultáneos para cada cámara.
4.3 | Capacidad de Almacenamiento | Mínimo tres (3) meses por cada una de las cámaras de la siguiente forma: PTZ: 1080P (1920x1080) (2MP) a 15fps @ 3.4 Mbps UHD: mínimo 12 MP a 4fps @ 5 Mbps
4.4 | Disponibilidad de la solución | El sistema no debe presentar intermitencias en el almacenamiento
4.5 | Operación | Grabación, reproducción Local, Reproducción remota, Visualización en vivo Local y remota simultáneamente
4.6 | Diseño | El Proveedor debe contemplar un tráfico por cada cámara en H.264, 15pfs, de acuerdo al ítem 11 Por lo tanto el diseño de procesamiento, conexiones físicas, tráfico, procesamiento, licencias, disponibilidad, sistema operativo, memoria, fuentes redundantes, balanceadores de carga, y demás requerimientos deben ser evaluados por parte del Proveedor quien asumirá la responsabilidad técnica de su diseño y sus respectivos costos.
4.7 | Licenciamiento | El Proveedor debe entregar debidamente licenciada la capacidad de grabar el total de cámaras a ser provistas, con un sistema operativo instalado de fábrica y entregar las licencias de software correspondiente.
4.8 | El Proveedor debe proveer las cantidades necesarias de para el sistema de almacenamiento a fin de satisfacer un tiempo de almacenamiento de 90 días por cámara que esté integrado con el sistema de almacenamiento que tenga la SDSCJ .
4.9 | Sistema de almacenamiento | El sistema de almacenamiento debe integrarse y operar con el actual sistema centralizado de almacenamiento de la SDSCJ cuyo fabricante es PIVOT3. La solución de almacenamiento debe por lo tanto contar con el certificado de homologación de PIVOT3 o certificado de homologación del fabricante de almacenamiento garantice la correcta intervención de la máquina para el montaje de PIVOT3.
4.10 | Tolerancia a fallas | El Proveedor debe incluir tolerancia a fallas - redundancia tipo fail over automática del 99.999%, al igual que todo el licenciamiento, hardware necesario y software asociado para garantizar visualización ininterrumpida y grabación, empleando los medios de almacenamiento principales de la solución, garantizando la integridad del video grabado y su accesibilidad futura sin procedimientos especiales. Esta solución debe ser en configuración activo - activo ó activo - pasivo para garantizar el mismo funcionamiento de la solución principal en las mismas configuraciones de resolución de visualización, video y control en tiempo real y grabación. La normalización posterior al término de la falla debe ser automática.
4.11 | El Proveedor debe garantizar que está en la capacidad de almacenar cámaras de alta definición (2MP, 3MP, 5MP hasta 20MP) las cuales cada una pueden producir anchos de banda altos (Hasta 40Mbps aproximadamente dependiendo del modelo de la cámara)
4.12 | Estado del sistema | Proveer una herramienta que permita proveer información en tiempo real sobre el estado del sistema, cámaras desconectadas, equipos fuera de línea, equipos en fail over, entre otros.
4.13 | Integración | Garantizar la interoperabilidad con la plataforma suministrada a la entidad en referencia al ofrecimiento del proceso de licitación.
4.14 | Espacio disponible para alojamiento de servidores y unidades de almacenamiento | Ver pestaña HW y SW centralizado.
4.15 | El chasis debe soportar como mínimo doce (12) discos, de hasta diez (10) teras cada uno, en máximo dos (2) Unidades de Rack.
4.16 | Debe permitir el apilamiento de hasta doce (12) chasis de dos (2) unidades de rack.
4.17 | Los dispositivos agregados confirmarán una arreglo que se pueda comportar como una SAN virtual hiperconvergente o afín, de forma que se comporten como una central de recursos unificados administrados por software.
4.18 | Los arreglos podrían contener una mezcla de dispositivos: por ejemplo agregar de forma posterior capacidades de almacenamiento, de computo y funciones especiales – como recuperación de desastres o backup.
4.19 | Los arreglos deberán tener capacidad autorrecuperable en caso de fallas de unidad y soportar el reinicio automático.
4.20 | El almacenamiento podrá expandirse tanto física como lógicamente mientras las aplicaciones se están ejecutando.
4.21 | Los dispositivos que se agreguen deberán aportar sus recursos a la capacidad unificada, incluyendo en estos recursos ancho de banda, discos de estado sólido u otros tipos y almacenamiento en caché al arreglo expandido.
4.22 | El sistema debe proveer un nivel de protección tal que soporte fallas de hasta cinco discos simultáneos o dos unidades de disco y la pérdida de un dispositivo completo.
4.23 | El sistema debe incorporar toda la capacidad de almacenamiento de todos los dispositivos en un arreglo para crear una SAN o NAS virtual mediante interfase de software simple, de forma que no se requiere ser un experto en SAN o NAS para ello. (Opcional)
4.24 | La capacidad de almacenamiento total se deberá mostrar en la interfase de software, así como los reportes de estado, fallas, eficiencia del sistema y demás herramientas de administración, uso de cada recurso, capacidad disponible y demás.
4.25 | El sistema debe demostrar que en la medida que crece por agregación de nuevos dispositivos, la eficiencia del mismo aumenta de forma tal que sea mayor la capacidad utilizada frente a la capacidad nominal agregada.
4.26 | El sistema debe hacer uso de todas las unidades de almacenamiento (discos) de forma tal que no haya unidades en espera que solo se usen en caso de fallo.
4.27 | El sistema debe permitir reemplazo de componentes en caliente y generar alarmas programables de predicción de fallos que permitan anticipar estos reemplazos (hot swap).
4.28 | Debe integrarse y operar con el actual sistema centralizado de almacenamiento de la SDSCJ cuyo fabricante es PIVOT3.
4.29 | Para los servidores de almacenamiento y visualización (VMS): bloque de alimentación duplicado con conexión directa, duplicidad en el número de procesadores, opción hot swap que permita cambio de discos o sustituir componentes en caliente y, soporte de fábrica para la configuración y reemplazo de los equipos o partes dentro de las 6 horas de acontecido el incidente durante mínimo dos (2) años contados a partir de la entrega total a satisfacción de la solución. Debe incluir el servicio en sitio del fabricante para la configuración del servicio y puesta a punto del sistema (Pivot3+ISS).
4.30 | La cantidad y tamaño de los discos dependerá del cálculo del almacenamiento requerido para la cantidad de puntos adjudicados.
5 | POSTES Y/O SOPORTES PARA FACHADA E INSTALACIÓN
5.1 | Construcción | En concreto o fibra de vidrio
5.2 | Longitud / altura | De 14 m y conforme al resultado del estudio de líneas de vista, diseño, lugar de instalación, para lo cual en algunos casos se determinara una superior la cual será suministrada por el Proveedor.
5.3 | Diámetro aproximado | De 0.37m en la base y 0.16m en la punta como mínimo.
5.4 | Huecos de entrada | A 1.50 m de la base, huecos de salida a 2 m de la punta.
5.5 | Resistencia mínima a la rotura de 750 Kg | Resistencia mínima a la compresión del concreto de 5000 p.s.i. (350 Kg/cm2).
5.6 | La base debe ser en concreto | De 2000p.s.i., 0.1 m3 como mínimo.
5.7 | Dos ductos internos (1” c/u) | En las partes externas y los sitios requeridos por la entidad el cableado debe ser subductado internamente para evitar vandalismo.
5.8 | Instalación que garantice la estabilidad de los postes, con el fin de evitar vibraciones.
5.9 | En caso de que se requiera la instalación en fachada, en vez de poste, se sustituirá por soportes diseñados de acuerdo al lugar, por lo tanto se debe realizar las adecuaciones u obras civiles que se requieran, al igual que los sistemas de puesta a tierras, acometida eléctrica entre otros.
5.10 | La acometida eléctrica y de video en cámaras en fachada, será en tubería metálica EMT y coraza metálica debidamente aterrizada.
5.11 | Los brazos de las cámaras deben estar bien adosados y con soporte, de forma que no haya vibraciones que puedan perturbar la apreciación de la señal.
6 | GABINETES DE POSTE/FACHADA
6.1 | Inoxidables tipo intemperie Herrajes de sujeción y ajuste de instalación en poste Elaborado en lamina de acero calibre 16 o 18 con acabado en pintura electrostática. Las cajas serán fabricadas cumpliendo la norma NEMA 4X, el tamaño será acordado con el supervisor del contrato de acuerdo a las dimensiones ofertadas y ubicación los equipos, UPS, fuentes y transceiver de fibra en dado caso. Techo inclinado, para evitar empozamiento de agua y alojamiento de polvo. Espaciamiento interno: mínimo dos divisiones internas perforadas para ubicación de fuentes, transceiver y demás
6.2 | Tipo Metálico
6.3 | Dentro de la caja se instalarán todos los equipos necesarios para el correcto funcionamiento, por lo cual, debe tener espacio suficiente para su instalación (barraje de cobre, cableado, transformador, transmisor de video, estabilizador o reguladores de Voltaje (deben ser 100% electrónicos, de alta velocidad), puntos de prueba para las revisiones (test point) y demás circuitos necesarios). La caja estará ubicada en la parte alta de los postes a una distancia aproximada de 20 cm. arriba de la cámara de video La corona de protección debe ser instalada debajo de la cámara de video. | 1 Breakers de 2x20, 1 breaker 1x20 dependiendo de las condiciones eléctricas de cada punto 1 transformador de aislamiento galvánico de tierra entrada de 440/220/110 60 Hz salida 110 V 60 Hz potencia 1 KVA o 1 transformador reductor de acuerdo a las condiciones eléctricas del punto, multitomas eléctrica de normal Fase, neutro y tierra de seis (6) puntos de conexión, (1) riel omega, (1) relevo 110 VAC, (1) termostato de activación de extractores activación parametrizable entre 0 a 60 °C de riel omega, micro switch de palanca (sensor de apertura de gabinete), borneras de conexión, dos (2) multitomas leviton de regulada Fase, neutro y tierra de mínimo cuatro (4) salidas cada una con fusible e interruptor de encendido y apagado. La caja debe ser tipo intemperie, que impida el ingreso de líquidos al interior; el cableado desde el soporte al gabinete debe ir recubierto por coraza metálica. Todas las instalaciones de las cámaras, al igual que el chasis de las cajas deberán ir aterrizadas; se debe instalar coraza entre la caja de equipos, los transmisores y la cámara. Se debe garantizar un sistema que permita que la temperatura interna del gabinete sea la adecuada para el correcto funcionamiento de los equipos, ya sea por extracción o aislamiento térmico. Cada gabinete debe tener integradas dos alarmas: ante fallo de Energía en la red Pública y ante apertura de gabinete las cuales se visualizaran en tiempo real en la matriz de visualización indicando el punto exacto donde ocurrió la alarma Puerta con llave de seguridad, manija abatible y llave genérica. Todo el recorrido de salidas y entradas de cable será recubiertos en coraza metálica, con sus respectivos acoples metálicos.
6.4 | Componentes eléctricos internos de conexión
6.5 | El Proveedor deberá presentar un diseño el cual será aprobado por la interventoría o el supervisor del contrato
7 | CORONAS ANTIESCALATORIAS
7.1 | Metálicas (inoxidables)
7.2 | Herrajes de sujeción y ajuste
7.3 | Cada poste tendrá una corona de mínimo 18 varillas metálicas con las puntas dirigidas hacia abajo
7.4 | 50 centímetros de largo de cada varilla
7.5 | Las cámaras que se adosen en las fachadas, deberán tener una protección similar a las coronas anti escalatorias.
7.6 | Instaladas a una altura, según diseño previamente aprobado por la interventoría.
8 | BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS
8.1 | Variable entre 1.5 y 2 metros de longitud horizontal entre el poste y la cámara. Con soporte que minimice las vibraciones.
8.2 | Tubulares. Metálicos inoxidables. Conducto interno de conexión de video y datos Herrajes de sujeción y ajuste que permitan ajuste y orientación de cámara. Los cables que accedan al brazo deberán estar protegidos por coraza americana desde el gabinete de equipos utilizando los acoples metálicos adecuados para tal fin.
9 | SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA
9.1 | Puntos de cámara y sala de control y nodo excepto para los postes ya instalados. Por electrodos o varillas con dimensión de 2.40 m de largo, diámetro 5/8”, cobre-cobre; cada electrodo debe tener como mínimo 1 carga de 25 Kg. de gel, para el tratamiento de tierras; no se permitirán polvos, ni otro tipo de preparación; El cable de cobre desnudo enterrado será calibre 2/0 (7 hilos), las puntas de las varillas estarán enterradas a 0.40 m y los conductores estarán a 0.60 metros del suelo, además serán tendidos sin tensión alguna; todas las soldaduras deben ser de tipo exotérmica; En todo caso los sistemas de puesta a tierra deben tener una medición máxima de 10 ohmios, por lo cual, si se requiere mayor cantidad de elementos deben ser suministrados por el Proveedor sin costo adicional.
9.2 | Los sistemas de puesta a tierra de cada sitio de cámara y sala de control estará conformado básicamente así:
9.3 | Cada punto será un caso particular en su instalación, para lo cual debe implementar uno de los cuatro (4) prototipos propuestos suministrando, instalando los elementos necesarios y realizando las adecuaciones necesarias hasta alcanzar la medida de resistividad requerida, de igual forma el Proveedor debe adecuar el sistema de puesta a tierra del sistema eléctrico de entrada a la estación posterior al sistema de medida, con la respectiva unificación de tierras. Lo anterior soportado en la Resolución número 180398 del 7 de abril de 2004 por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE y las modificaciones previstas en la resolución número 18 1294 del 6 de agosto de 2008 capítulo II, numeral 15.4 Valores de resistencia de puesta a tierra” adoptado las normas técnicas anexas IEC 60364-4- 442, ANSI/IEEE 80, NTC 2050 y NTC 4552. | Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de radio entorno a la estructura, con dos dosis de suelo artificial aplicadas así: Una en el electrodo tipo varilla. Una distribuida uniformemente en el anillo.
9.4 | Tipo 1 | Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de radio entorno a la estructura más un contrapeso de 5 m, con tres dosis de suelo artificial aplicadas así: Una en el electrodo tipo varilla. Una distribuida uniformemente en el anillo y una distribuida uniformemente en el contrapeso.
9.5 | Tipo 2 | Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de radio entorno a la estructura más un contrapeso de 5 m y un electrodo tipo varilla en el extremo del contrapeso, con tres dosis de suelo artificial aplicadas así: Una en cada electrodo tipo varilla. Una distribuida uniformemente en el anillo y una en el contrapeso.
9.6 | Tipo 3 | Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de radio entorno a la estructura más dos contrapeso de 5 m, en direcciones opuestas con electrodos de 2,4 m por 5/8” en cada extremo y cinco dosis de suelo artificial aplicadas así: Una por cada electrodo tipo varilla. Dos distribuidas uniformemente en el anillo y contrapeso
9.7 | Tipo 4 | Se debe aumentar la longitud de los contrapesos, conservando la dosificación del suelo artificial que se presenta a continuación hasta llegar a la medida. Una en cada electrodo tipo varilla. Una dosis por cada 7 m de contrapeso.
10 | Conectividad inalámbrica (Red Punto Multipunto en la banda 5 GHz)
10.1 | EQUIPO DE RED INALÁMBRICA ESTACIÓN BASE.
10.2 | - Debe contar con la capacidad de conexión de enlace con línea de vista (LOS), línea de vista óptica (optical-LOS) y sin línea de vista (non-LOS) - Funciones: Como estación base punto multipunto (PMP) o terminal punto a punto (PTP) en el mismo Hardware. - Transmisión Inalámbrica: OFDM TDD/TDMA con MIMO-A y MIMO-B, 2x2. - Frecuencia de operación: cubriendo las bandas 4940-5875 GHz con un mismo radio, debe cumplir con los requerimientos de la regulación de bandas libres en Colombia. - Ancho de banda de canal seleccionado por software: < 1.25 /1.75 /2.5/3.5/5/6/7/10/12/14/20 MHz. - Modulación: Adaptiva, desde BPSK ½ hasta 256QAM 7/8, se requiere equipos que soporten altas modulaciones asegurando de esta manera altas capacidades en Mbps en el sistema. - Capacidad: se requiere que el Proveedor cuente capacidades superiores a 150 Mbps. - Potencia de Transmisión: el Proveedor debe cumplir con los requerimientos de EIRP establecidos en la regulación de bandas libres en Colombia. - Tipo de antena: Sectorial externa dual u omnidireccional. - QoS inalámbrico: Acceso dinámico de espectro y administración. - Características de MAC por enlace: ARQ dinámico, modulación adaptiva dinámica, frames fijos y dinámicos. - Eficiencia espectral: el sistema debe soportar al menos 9 bits/s/Hz. - Seguridad: Encripción AES256 y AES128 bits; HTTPS (SSL), SSH (CLI), SNMP v2 y v3; basado en autenticación mutua de direcciones MAC; el Proveedor debe tener disponibilidad de adicionar certificados de autenticación ECDSA en caso de requerirse protocolos de seguridad más avanzados. - Conexiones: 10/100/1000 Ethernet (RJ-45) o 10/100 Ethernet (RJ45), 2xRF Tipo “N”, puerto para GPS. (en la ficha técnica del fabricante se evidenciará las interfaces propuestas de no existir dicha descripción se deberá realizar la descripción de la solución.) - Latencia: Menor de 10 mseg. - Soporte de procesamiento: soportar servicios de video se requiere al menos > 250,000 paquetes por segundo (PPS). - Características de Red: Automatic link distance ranging, transparent bridge, DHCP pass-through, 802.1Q VLAN.
10.3 | - Calidad de servicios de la red: Soporte de CIR y PIR, soporte de múltiples flujos de servicio 802.3x por terminal y 802.1p. - Las soluciones basadas en cualquiera de las variantes del protocolo 802.11 conocido como Wi-Fi no será aceptada. - La administración del equipo podrá realizarse por: NMS, SNMPv2 y v3, interface HTTP (WEB), Telnet (CLI) y autenticación de usuarios con RADIUS. - Aprovisionamiento: Automático a través de perfiles o basados en MAC, mediante un NMS. - Redundancia: 1+1 Warm Standby - Temperatura de Operación: -40°C a 60°C - El equipo deberá cumplir con la certificación de intemperie IP67 o mayor - Humedad: 100% condensante. - Localización y sincronía: Deberá contar con un receptor de GPS integrado. - Protección contra descargas: Integrada en el puerto PoE y RF. - Consumo de potencia: máximo 17 watts. - Alimentacion : VDC o VAC o PoE IEEE 802.3at - Debe ser compatible con RoHS - Debe soportar los siguientes estándares: Safety: IEC, EN, and UL/CSA 60950 EMC: EN 301 489-1, EN 301 489-17 5.8 GHz1 : IC RSS-210, FCC Part 15, ETSI EN 302 502, 5.4 GHz1 : IC RSS-210, FCC Part 15, ETSI EN 301 893 5.2 GHz1 : IC RSS-210, FCC Part 15 4.9 GHz1 : IC RSS-111, FCC Part 90 3.65-3.70 GHz1 : IC RSS-197, FCC Part 90Z 3.5 GHz1 : IC RSS-192 3.3-3.8 GHz1 : ETSI EN 302 326-2 2.6 GHz1 : EN 302-544 2.4 GHz1 : IC RSS-210, ETSI 300-328, FCC Part 15C2 2.3 GHz1 : IC RSS-195 2.1 GHz1 : (2.025-2.110 GHz1 , 2.200-2.290 GHz1 ) ITU-R F.1098 600 MHz1 : IC RSS-196, FCC Part 15H, Cumplimiento de FIPS 197.
10.4 | EQUIPO DE RED INALÁMBRICA SUSCRIPTOR o terminal ptp
10.5 | El equipo deberá soportar las siguientes especificaciones.
10.6 | - Debe contar con la capacidad de conexión de enlace con línea de vista (LOS), línea de vista óptica (optical-LOS) y sin línea de vista (non-LOS) - Funciones: Como terminal punto multipunto (PMP) o terminal punto a punto (PTP) en el mismo Hardware. - Transmisión Inalámbrica: OFDM TDD/TDMA con MIMO-A y MIMO-B, 2x2. - Frecuencia de operación: cubriendo las bandas 4940-5875 GHz con un mismo radio, debe cumplir con los requerimientos de la regulación de bandas libres en Colombia. - Ancho de banda de canal seleccionado por software: <1.25 /1.75 /2.5/3.5/5/6/7/10/12/14/20 MHz. - Modulación: Adaptiva desde BPSK hasta 256QAM. Se requiere equipos que soporten altas modulaciones asegurando de esta manera altas capacidades en Mbps en el sistema - Capacidad del sistema desde 3 hasta 100 Mbps de UBR - Potencia de Transmisión: el Proveedor debe cumplir con los requerimientos de EIRP establecidos en la regulación de bandas libres en Colombia. - Tipo de antena: Dual MIMO. - Disponibilidad de antenas integradas y debe contar con equipo para antena externa. (No necesariamente las dos características en el mismo equipo) - QoS inalámbrico: Acceso dinámico de espectro y administración. - Características de MAC por enlace: ARQ dinámico - Eficiencia espectral: el sistema debe soportar al menos 9 bits/s/Hz. - Seguridad: Encripción AES256 y AES128 bits HTTPS (SSL), SSH (CLI), SNMP v2 y v3; basado en autenticación mutua de direcciones MAC; el Proveedor debe tener disponibilidad de adicionar certificados de autenticación ECDSA en caso de requerirse protocolos de seguridad más avanzados. - Conexiones: 10/100 Ethernet (RJ-45), 2xRF Tipo “N” para el caso de antenas externas. - Latencia menor de 10 mseg. - Soporte de procesamiento: soportar servicios de video se requiere al menos > 250,000 paquetes por segundo (PPS). - Características de Red: Transparent bridge, automatic link distance ranging, DHCP pass-through, 802.1Q VLAN.
10.7 | - Calidad de servicios de la red: Soporte de CIR y PIR, soporte de múltiples flujos de servicio 802.3x por terminal y 802.1p. - Las soluciones basadas en cualquiera de las variantes del protocolo 802.11 conocido como Wi-Fi no será aceptada. - La administración del equipo podrá realizarse por: NMS, SNMPv2/v3, interface HTTP (WEB), Telnet (CLI) y autenticación de usuarios con RADIUS. - Aprovisionamiento: Automático a través de perfiles de un NMS. - Redundancia: 1+1 Hot Standby1 compatible con Parallel Redundancy Protocol (PRP) o Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) - Temperatura de Operación: -40°C a 60° - El equipo deberá cumplir con la certificación de intemperie IP67 o mayor - Humedad: 100% condensante. - Protección contra descargas: Integrada en el puerto PoE y RF. - Consumo de potencia: máximo 17 watts. - Alimentación : PoE IEEE 802.3at - Debe ser compatible con RoHS - Debe soportar los siguientes estándares: Safety: IEC, EN, and UL/CSA 60950 EMC: EN 301 489-1, EN 301 489-17 5.8 GHz1 : IC RSS-210, FCC Part 15, ETSI EN 302 502, 5.4 GHz1 : IC RSS-210, FCC Part 15, ETSI EN 301 893 5.2 GHz1 : IC RSS-210, FCC Part 15 4.9 GHz1 : IC RSS-111, FCC Part 90 3.65-3.70 GHz1 : IC RSS-197, FCC Part 90Z 3.5 GHz1 : IC RSS-192 3.3-3.8 GHz1 : ETSI EN 302 326-2 2.6 GHz1 : EN 302-544 2.4 GHz1 : IC RSS-210, ETSI 300-328, FCC Part 15C2 2.3 GHz1 : IC RSS-195 2.1 GHz1 : (2.025-2.110 GHz1 , 2.200-2.290 GHz1 ) ITU-R F.1098 600 MHz1 : IC RSS-196, FCC Part 15H, Cumplimiento de FIPS 197.
10.8 | El proponente deberá incluir en la oferta presentada todos los gastos directos e indirectos relacionados con el diseño de la red inalámbrica. Para tales efectos, la SDSCJ entregará, al momento de la suscripción del acta de inicio, la relación de todos los puntos de Video Vigilancia a los que se deberá efectuar estudios de campo los cuales darán como resultado la cantidad de puntos elegibles para ser conectados inalámbricamente. De esta forma, el Proveedor deberá entregar el diseño de la solución sobre los puntos elegibles para conectar inalámbricamente. Por cada punto, diseño de RF (con frequency survey), con resultado de elegibilidad que incluya como mínimo: - Análisis de cobertura de las BS, - Análisis de RF en BS y en cada punto, - Análisis detallado de cada punto con perfiles de trayectoria y niveles de señal estimados - Análisis de interferencia en BS y en cada punto. - Todos los análisis y actividades necesarias efectuadas por el Proveedor que le permitan a la interventoría determinar la elegibilidad del punto para la conexión inalámbrica.
10.9 | Switch para la conectividad por radio enlace El Proveedor debe proveer switch tanto en los puntos de video vigilancia como en las radio bases que se requieran, que cuenten con las siguientes características técnicas: Mínimo 4 puertos 10/100/1000 Mbps Mínimo 2 puerto fibra SFP a 1GB (aplica para Radio bases) Ancho de banda de switcheo 16Gbps Capa 2 (Capa 3 para Radio bases) Para montaje en rack (aplica para Radio bases) IPv4 e IPv6 SNMP v3
11 | SERVIDOR VMS
11.1 | Los servidores para el procesamiento de visualización y almacenamiento de video en donde se alojará el VMS, deben cumplir como mínimo estas características generales y las adicionales que el contratista, de acuerdo a su diseño y recomendación del fabricante de la solución.
11.2 | La cantidad y capacidad del servidor(s) debe garantizar el procesamiento de los streaming de video para las cámaras proyectadas y un 40 % de ampliación requerido, en cuanto a visualización a la máxima resolución de las cámaras ofertadas y los máximos FPS soportados por cada cámara y almacenamiento de acuerdo a los requerimientos de resolución, cuadros por segundo, bitrate y días establecidos en este documento.
11.3 | Tecnología | La requerida por la plataforma de gestión de video (VMS) ofrecida, para garantizar un desempeño óptimo en gestión, administración y procesamiento de video. En todo caso, no podrá ser inferior a Intel XEON E5 V3.
11.4 | Velocidad de procesador | 2.8Ghz
11.5 | Núcleos | De acuerdo al rango descrito en la pestaña HW y SW centralizado.
11.6 | Caché | 20 MB
11.7 | Velocidad de bus frontal: | 1.333 MHz
11.8 | Cantidad Mínima de Procesadores | (1) Uno
11.9 | Instalación | En Rack
11.10 | Tipo | La requerida por la plataforma de gestión de video (VMS) ofrecida, para garantizar un desempeño óptimo en gestión, administración y procesamiento de video. En todo caso, no podrá ser inferior a DDR4 a 2133MHz
11.11 | RAM | De acuerdo al rango descrito en la pestaña HW y SW centralizado.
11.12 | Controladora | Incluida de acuerdo a la solución
11.13 | Velocidad de disco de OS | 10.000 rpm o SSD
11.14 | Capacidad de disco duro y/o almacenamiento | Conectado al sistema de almacenamiento ofertado relacionado al numeral 5.10 de este documento
Configuración
11.15 | CD-RW / DVD-RW | Interna o externa
11.16 | Temperatura de operación | 10°C - 35°C o mejor.
11.17 | Conexión y acceso remoto | Por la red LAN.
11.18 | Software y accesorios | Para configuración e instalación.
11.19 | Conectores | Para mouse y teclado
11.20 | Certificaciones | FCC y/o UL
11.21 | Humedad de funcionamiento | 20 a 80% sin condensación
11.22 | Montaje | Ubicación en rack estándar de 19", de acuerdo a la profundidad requerida.
11.23 | Tarjeta red | Integrada 2 x 1 Gb Ethernet 1000 Base-T en RJ45 + 1 x 10 Gbps para equipos con almacenamiento externo en cobre o fibra
11.24 | Fuente de energía | Redundante
11.25 | Licencias | Sistema operativo tipo servidor y las demás aplicaciones o software requerido.
11.26 | Antivirus | Se debe implementar e instalar software antivirus y mantenerlo actualizado durante la garantía del sistema.

## HW y SW centralizado
Ítem | Cantidad Cámaras (X) | Infraestructura | Licencias | Notas
1 | X<=10 | 1 x vSTAC Watch 24TB Single 10-Core CPU/32GB RAM; 1 x vSTAC Data 24TB Single 6-Core/16GB RAM; 1 x vSTAC Watch 24TB Single 10-Core CPU/32GB RAM (Failover) | X Licencias de conexión de cámara de SecurOS (SOE-CAM) | N/A
2 | 11<X<=20 | 1 x vSTAC Watch 24TB Single 10-Core CPU/32GB RAM; 3 x vSTAC Data 24TB Single 6-Core/16GB RAM; 1 x vSTAC Watch 24TB Single 10-Core CPU/32GB RAM (Failover) | X Licencias de conexión de cámara de SecurOS (SOE-CAM) | N/A
3 | 21<X<=30 | 1 x vSTAC Watch 24TB Single 10-Core CPU/32GB RAM; 4 x vSTAC Data 24TB Single 6-Core/16GB RAM; 1 x vSTAC Watch 24TB Single 10-Core CPU/32GB RAM (Failover) | X Licencias de conexión de cámara de SecurOS (SOE-CAM) | N/A
4 | 31<X<=40 | 1 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM; 1 x vSTAC Data 120TB Single 6-Core/16GB RAM; 1 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM (Failover) | X Licencias de conexión de cámara de SecurOS (SOE-CAM) | N/A
5 | 41<X<=50 | 1 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM; 1 x vSTAC Data 120TB Single 6-Core/16GB RAM; 1 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM (Failover) | X Licencias de conexión de cámara de SecurOS (SOE-CAM) | N/A
6 | 51<X<=60 | 1 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM; 1 x vSTAC Data 120TB Single 6-Core/16GB RAM; 1 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM (Failover) | X Licencias de conexión de cámara de SecurOS (SOE-CAM) | N/A
7 | 61<X<=70 | 1 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM; 2 x vSTAC Data 120TB Single 6-Core/16GB RAM; 1 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM (Failover) | X Licencias de conexión de cámara de SecurOS (SOE-CAM) | N/A
8 | 71<X<=80 | 1 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM; 2 x vSTAC Data 120TB Single 6-Core/16GB RAM; 1 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM (Failover) | X Licencias de conexión de cámara de SecurOS (SOE-CAM) | N/A
9 | 81<X<=90 | 1 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM; 2 x vSTAC Data 120TB Single 6-Core/16GB RAM; 1 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM (Failover) | X Licencias de conexión de cámara de SecurOS (SOE-CAM) | N/A
10 | 91<X<=100 | 1 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM; 3 x vSTAC Data 120TB Single 6-Core/16GB RAM; 1 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM (Failover) | X Licencias de conexión de cámara de SecurOS (SOE-CAM) | N/A
11 | 101<X<=200 | 2 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM; 5 x vSTAC Data 120TB Single 6-Core/16GB RAM; 1 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM (Failover) | X Licencias de conexión de cámara de SecurOS (SOE-CAM) | N/A
12 | 201<X<=300 | 3 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM; 7 x vSTAC Data 120TB Single 6-Core/16GB RAM; 1 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM (Failover) | X Licencias de conexión de cámara de SecurOS (SOE-CAM) | N/A
13 | 301<X<=400 | 4 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM; 9 x vSTAC Data 120TB Single 6-Core/16GB RAM; 2 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM (Failover) | X Licencias de conexión de cámara de SecurOS (SOE-CAM) | Dividido en 2 vPG vPG1: 2 x vSTAC Watch 120TB, 5 x vSTAC Data 120 TB, 1 x vSTAC Watch 120TB (Failover) vPG2: 2 x vSTAC Watch 120TB, 4 x vSTAC Data 120TB, 1 x vSTAC Watch 120TB (Failover)
14 | 401<X<=500 | 4 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM; 6 x vSTAC Data 120TB Single 6-Core/16GB RAM; 1 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM (Failover) 2 x Pivot3 Archive 480TB Dual 6-core/128GB RAM | X Licencias de conexión de cámara de SecurOS (SOE-CAM) | N/A
15 | 501<X<=1000 | 8 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM; 3 x vSTAC Data 120TB Single 6-Core/16GB RAM; 1 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM (Failover) 6 x Pivot3 Archive 480TB Dual 6-core/128GB RAM | X Licencias de conexión de cámara de SecurOS (SOE-CAM) | N/A
16 | 1001<X<=2000 | 16 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM; 6 x vSTAC Data 120TB Single 6-Core/16GB RAM; 2 x vSTAC Watch 120TB Single 10-Core CPU/32GB RAM (Failover) 12 x Pivot3 Archive 480TB Dual 6-core/128GB RAM | X Licencias de conexión de cámara de SecurOS (SOE-CAM) | Dividido en 2 vPG vPG1: 8 x vSTAC Watch 120TB, 3 x vSTAC Data 120 TB, 1 x vSTAC Watch 120TB (Failover), 6 x Pivot3 Archive 480T vPG2: 8 x vSTAC Watch 120TB, 3 x vSTAC Data 120 TB, 1 x vSTAC Watch 120TB (Failover), 6 x Pivot3 Archive 480T