## Hoja2
|  | Zona 1 |  | Zona 2 |  | Zona 3
|  | LM Instruments | 3 60 | LM Instruments | 3 60 | LM Instruments | 3 60
2 | 2.1 Estetoscopio doble adulto | 235912.25 | 807462.6 | 272206.44 | 807462.6 | 290353.54 | 807462.6
| 2.2 Estetoscopio doble pediátrico | 246168 | 807462.6 | 284040 | 807462.6 | 302976 | 807462.6
| 2.3 Estetoscopio sencillo | 123071 | 807462.6 | 142005 | 807462.6 | 151472 | 807462.6
| 2.4 Estetoscopio doble neonatal | 247299 | 807462.6 | 285345 | 807462.6 | 304368 | 807462.6
|  | Zona 1 |  | Zona 2 |  | Zona 3
|  | Técnica electromedica | LM Instruments | Técnica electromedica | LM Instruments | Técnica electromedica | LM Instruments
3 | 3.1 Estuche diagnostico led | 4588000 | 1845344.48 | 4643000 | 1977154.8 | 4698000 | 2108965.12
| 3.2 Estuche diagnostico con fibra óptica | 4588000 | 1713534.16 | 4643000 | 1977154.8 | 4698000 | 2108965.12
| 3.3 Estuche diagnostico con fibra óptica de pared | 3184000 | 7350824.89 | 3239000 | 7875883.82 | 3294000 | 9451060.58
| 3.4 Estuche diagnostico con led de pared | 3184000 | 7350824.89 | 3239000 | 7875883.82 | 3294000 | 9451060.58
|  | Zona 1 |  |  |  | Zona 2 |  |  |  | Zona 3
|  | Hospioffice | La muela | Técnica electromedica | G Barco | Hospioffice | La muela | Técnica electromedica | G Barco | Hospioffice | La muela | Técnica electromedica | G Barco
4 | 4.1 Lámpara un led | 1555970.2419 | 4100000 | 2188000 | 2058483 | 1607835.9167 | 4340000 | 2243000 | 2231490 | 1663278.5345 | 4340000 | 2298000 | 2434546
| 4.2 Lámpara varios leds | 3809428.5484 | 3200000 | 3519000 | 4227289 | 3936409.5 | 3360000 | 3574000 | 4582566 | 4072147.7586 | 3360000 | 3629000 | 4999376
|  | Zona 1 |  |  | Zona 2 |  |  | Zona 3
|  | 3 60 | G Barco | Técnica electromedica | 3 60 | G Barco | Técnica electromedica | 3 60 | G Barco | Técnica electromedica
8 | 8.1 Esfigmomanómetro de pared | 1348531.8 | 1542463 | 1979000 | 1348531.8 | 1773405 | 2034000 | 1348531.8 | 1864778 | 2089000
| 8.2 Esfigmomanómetro de pedestal | 2760252.6 | 2295525 | 2534000 | 2760252.6 | 2594814 | 2589000 | 2760252.6 | 2686563 | 2644000
| 8.3 Esfigmomanómetro portátil | 498363.075 | 983827 | 1672000 | 498363.075 | 1162875 | 1727000 | 498363.075 | 1254640 | 1782000

## Hoja1
|  | LM Instruments |  | 3 60
2 | 2.1 Estetoscopio doble adulto | RIESTER | 4200-01 | 3M | CLASIC III ADULTO
| 2.2 Estetoscopio doble pediatrico | RIESTER | 4220-02 | 3M | CLASIC II PEDIATRICO
| 2.3 Estetoscopio sencillo | RIESTER | 4177-01 | 3M | CLASIC II ADULTO (SERIE ESPECIAL)
| 2.4 Estetoscopio doble neonatal | RIESTER | 4230-05 | 3M | CLASIC II NEONATAL
|  | Técnica electromedica |  | LM Instruments
3 | 3.1 Estuche diagnostico led | RIESTER | 3747 | WELCH ALLYN | 97200-CL
| 3.2 Estuche diagnostico con fibra óptica | RIESTER | 3747 | WELCH ALLYN | 97200-CL
| 3.3 Estuche diagnostico con fibra óptica de pared | RIESTER | 10565-301 11449 10960 10595-301 3651-300 | WELCH ALLYN | 77710, 11720 led,20000 led +76700+52401+ 52434-U .
| 3.4 Estuche diagnostico con led de pared | RIESTER | 10565-301 11449 10960 10595-301 3651-300 | WELCH ALLYN | 77710, 11720 led,20000 led +76700+52401+ 52434-U .
|  | Hospioffice |  | La muela |  | Técnica electromedica |  | G Barco
4 | 4.1 Lámpara un led | WELCH ALLYN | GS-300 | WELCH ALLYN | GS LIGTH IV | WELCH ALLYN | 44400 MODELO GS300 | WELCH ALLYN | GS300
| 4.2 Lámpara varios leds | WELCH ALLYN | GS-600 | WELCH ALLYN | GS 600 CON BASE MOVIL | WELCH ALLYN | 44600 MODELO GS600 | WELCH ALLYN | GS600
|  | 3 60 |  | G Barco |  | Técnica electromedica
8 | 8.1 Esfigmomanómetro de pared | WELLCH ALLYN | 7670-01 | WELCH ALLYN | 7670-01 | WELCH ALLYN | 7670-01
| 8.2 Esfigmomanómetro de pedestal | WELLCH ALLYN | 7670-10 | WELCH ALLYN | 7670-10 | WELCH ALLYN | 7670-10
| 8.3 Esfigmomanómetro portátil | WELLCH ALLYN | DS44 | WELCH ALLYN | DS44-11C | WELCH ALLYN | DS45-11C